SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na

Przebudowę i modernizację kuchni wraz z zapleczem kuchennym przy stołówce szkolnej w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu.
Przedmiot zamówienia:  
Zamówieniem objęte są następujące prace remontowe i adaptacyjne: 

Przebudowa i modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym o powierzchni ok. 74,5 m2 (parter i piwnica) i wysokości  320 cm (parter) i 220 cm (piwnica) i planowanej wydajności 100 szt. posiłków jednorazowo, w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu przy ul. Lipowej 19.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262500-6; 45400000-1; 45430000-0; 45421000-4; 45310000-3; 45331210-1; 45333000- 0; 45330000-9 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 342382 - 2009
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zgodnie z art.36 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera: 
1) nazwę (firmę) oraz adres Zamawiającego;

2) tryb udzielenia zamówienia;
3) opis przedmiotu zamówienia;
4) termin wykonania zamówienia; 
5) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
6) wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
7) informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;
8) wymagania dotyczące wadium
9) termin związania ofertą;
10)  opis sposobu przygotowania ofert
11)  miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
12)  opis sposobu obliczenia ceny,
13)  opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;
14)  informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
15)  wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
16)  istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
17)  pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
18)  opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
19)  informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7;
20)  opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
21)  informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą;
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze, woj. zachodniopomorskie, 
tel  094 3647564,
fax 094 3650299.
2. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony 
3. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówieniem objęte są następujące prace: 

przebudowa i modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym o powierzchni ok. 74,5 m2 (parter i piwnica) i wysokości  320 cm (parter) i 220 cm (piwnica) i planowanej wydajności 100 szt. posiłków jednorazowo, w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu przy ul. Lipowej 19.
4. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zadania:

do 15 grudnia 2009 r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Oferenci:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) pod względem potencjału kadrowego Wykonawca muszą wykazać, że Kierownik budowy posiada stosowne uprawnienia bez ograniczeń 

4) Wykonawca musi spełnić warunek minimum - wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał przynajmniej jedną realizację odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia i wartością nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto, z podaniem: daty, miejsca wykonania, zleceniodawcy, wartości zamówienia. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy załączyć dokumenty stwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością np: referencje, opinie. 
5) Wykonawca przedstawi wykaz robót zakończonych lub w realizacji z ostatnich trzech lat wraz z oświadczeniem, że wykonał je w należyty sposób.

6) Wykonawca złoży oświadczenie, że nie pozostaje w sporze z żadnym zleceniodawcą robót w związku z ich jakością i/lub terminowością.
7) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

8) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

9) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia po spełnieniu warunków podanych w Art. 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych
10)  Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia podwykonawców, którzy muszą spełnić wymagania takie jak składający ofertę a opisane w SIWZ.
11)  Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy i dokumenty wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, potwierdzające ich spełnienie wymienione w SIWZ, na zasadzie spełnia - nie spełnia 
12)  Udzielą minimum 3 letniej gwarancji na wykonane roboty. 

13)  Akceptują zapisy specyfikacji wraz z załączoną propozycją umowy.

14)  Nie spełnienie jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz z przyczyn podanych w art. 24, ust. 1, pkt 1-10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i sposób ich uporządkowania w ofercie.
Wszyscy Wykonawcy muszą dostarczyć następujące informacje i dokumenty                          wraz ze swoją Ofertą:
formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ), 

parafowany projekt umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ),  

oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1  i  24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ), 
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające iż Wykonawca nie zalega w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów oferty i podpisania umowy, (w tym z tytułu wspólnego wykonawstwa zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie o spełnieniu warunków podanych w Art. 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych, należy dołączyć list intencyjny wraz z projektem umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie oraz ustanowienie wspólnego pełnomocnika).

wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i zleceniodawcy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (Załącznik nr 4 do SIWZ),
oświadczenie o wykonaniu robót w należyty sposób i nie pozostawaniu w sporze z żadnym zleceniodawcą robót w związku z ich jakością i/lub terminowością.
dla kierownika budowy - dokumenty stwierdzające uprawnienia budowlane bez ograniczeń, 

wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (Załącznik nr 5 do SIWZ)

kosztorys ofertowy, zawierający cenę robót netto i brutto wyliczoną ściśle na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót (zaleca się by kolejność pozycji kosztorysu ofertowego była zgodna z kolejnością pozycji w przedmiarze robót), 

dowód wniesienia wadium

Dokumenty ofertowe powinny być ułożone i  ponumerowane chronologicznie                                                       .                                                  wg   pkt. 1.   do  12

1. Formularz oferty przetargowej.
2. Parafowany projekt umowy
3.  Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1  i  24 ust.1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające iż Wykonawca nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów oferty i podpisania umowy, o ile nie wynika ono z innych złożonych dokumentów (w tym z tytułu wspólnego wykonawstwa zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych)
8. Wykaz robót wykonanych w ostatnich 5 latach podobnych do przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ).
9. Stosowne referencje od instytucji na rzecz których Wykonawca świadczył wymienione w wykazie roboty budowlane i wykonał je z należytą starannością.
10.  Oświadczenie o nie pozostawaniu w sporze z żadnym zleceniodawcą robót w związku z ich jakością i/lub terminowością
11. Dokumenty stwierdzające uprawnienia budowlane bez ograniczeń dla kierownika budowy oraz w dalszej kolejności wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym dokumenty podwykonawców, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (Załącznik nr 5 do SIWZ)

12. Kosztorys Ofertowy sporządzony zgodnie z zasadami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
13. Dowód wniesienia wadium
        
7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Strony wymieniają wszelkie informacje na piśmie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strona może dostarczyć faksem z jednoczesnym niezwłocznym przekazaniem ich osobiście lub za pośrednictwem poczty.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła faksem do drugiej strony przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
3. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie do 6 dni przed terminem składania ofert.
4.  Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiający przekazuje oferentom, którym przekazał SIWZ bez wyjaśnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której udostępniona SIWZ.

5. Oferenci mogą kontaktować się z Zamawiającym pod nr tel. (94) 36-47-564  w godz.8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku) lub pod nr tel. 0600 911 450.
6. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami to: Kierownik GOPS, Pani Grażyna Zakonek,  tel. (94) 36-47-564 oraz Zbigniew Zamszyn tel. 0600 911 450

8.Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający oczekuje od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2000,00 zł przed upływem terminu składania. Wadium będzie przyjęte wyłącznie poprzez wpłatę przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Świdwinie o/ w Sławoborzu 
nr konta 03 8581 0004 0015 2204 2000 0001. 
Wadium zostanie zwrócone wykonawcom natychmiast po wyborze Wykonawcy zgodnie z art. 48 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
9.Termin związania ofertą
Oferent jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania z oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Dokumenty składające się na ofertę: 

· wypełniony formularz oferty (w załączeniu siwz),
· dowody potwierdzające spełnienie warunków przetargowych, określonych w siwz,
· dowody wiarygodności i kwalifikacji oferenta, 

· Ofertę należy spiąć i złożyć w opakowaniu opisanym :

· adresem składającego ofertę, 

· adresem Zamawiającego 

oraz hasłem :  
PRZETARG:  Remont i modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym przy stołówce szkolnej  -   nie otwierać przed godziną 1000    
2. Koszt sporządzenia oferty ponosi oferent.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej www.gops-slawoborze.pl i www.gops.slawoborze.ibip.pl,  SIWZ (materiały przetargowe) można także uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze.
5. Dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz koperty lub opakowania. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo)

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach lub opakowaniach w pokoju  (sekretariat) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 8, 
78-314 Sławoborze. najpóźniej do dnia 23.10.2009 r  do godz.  10.00
Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania koperty wewnętrznej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu 23.10.2009 r   o godz. 10.15  w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert nastąpi w obecności Oferentów, przy czym obecność Oferentów przy otwieraniu ofert nie jest obowiązkowa.

Ocena ofert nastąpi na podstawie kryterium wymienionego w pkt 13 siwz.
Zamawiający może żądać złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty.
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów którzy złożyli oferty.
Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej na której została umieszczona SIWZ

12.  Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena ryczałtowa podana w ofercie w postaci kosztorysu ofertowego powinna obejmować wszystkie składniki wymienione w zakresie oferty oraz § 1 projektu umowy. Cena wynikająca z wybranej oferty będzie wiążącym postanowieniem umowy. 
Cena podana w ofercie winna być wyliczona w złotych polskich jako wartość netto, wartość podatku VAT oraz wartość brutto. 
Oczekuje się podania również przyjętej stawki robocizny. W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych podana stawka roboczogodziny będzie podstawą kalkulacji ich wartości.
Oczekuje się od Oferentów zweryfikowania zamówienia i składanych ofert podczas wizytacji terenowej na remontowanym obiekcie.
13.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.


Komisja przetargowa w pierwszej kolejności dokona oceny zgodności ofert z wymogami przetargowymi, a zwłaszcza warunkami dostępu, tj:
· czy zostały spełnione warunki przetargowe zawarte w siwz,
· czy Oferent przyjmuje warunki określone w siwz oraz projekcie umowy,
· czy oferta zawiera dowody wiarygodności i kwalifikacji oraz uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia,
Następnie Komisja przeprowadzi ocenę ofert, które zostały pozytywnie zweryfikowane, na podstawie kryterium:

· ceny oferty najniższej (koszt) – 95 punktów
· pozostałe oferty uzyskają punktację proporcjonalną
· do tak wyliczonej punktacji zostanie dodane 5 punktów za nie pozostawanie w sporze ze zleceniodawcą robót w związku z ich jakością i/lub terminowością 
Przyjęta będzie oferta, która po tak wyliczonej ewentualnej korekcie uzyska największą liczbę punktów.
14.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W powiadomieniu o wyborze Oferenta podana zostanie data zgłoszenia się do podpisania umowy.  Wybrany Oferent winien zgłosić się do siedziby Zamawiającego we wskazanym terminie w celu podpisania umowy.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 10% przedmiotu zamówienia umowy (brutto) złożone będzie u Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w pzp i umowie. Zabezpieczenie może być wnoszone w formie przewidzianej w art. 148 pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w gotówce przechowywane będzie na rachunku bankowym i zwracane zgodnie z art.151 pzp.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do siwz.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony określone są w Dziale VI pzp z zastrzeżeniem art. 4a pzp

18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

19. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających.

1.   W uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru branży, której zamówienie dodatkowe dotyczy, może być udzielone zamówienie uzupełniające.
2.   Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

3.   Zakres oraz kalkulacja kosztów zamówienia uzupełniającego musi zostać sporządzona w formie protokołu podpisanego przez Strony umowy i oparta na cenach ofertowych.
4. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia robót uzupełniających przekraczających wartością wysokość środków, którymi dysponuje.
20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych zamiast oferty przetargowej zgodnie z udostępnionym przedmiarem robót. Oferent może zaproponować, oprócz oferty przetargowej Ofertę wariantową proponującą alternatywne do projektowanych technologie o równorzędnej lub lepszej jakości. Wykonawca, który proponuje rozwiązania równoważne opisywanym przez za-mawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Takie oferty będą rozpatrywane oddzielnie. W przypadku akceptacji wniesionych propozycji alternatywnych rozwiązań i technologii przez autora projektu, oferta wariantowa będzie rozpatrywana na równi z pozostałymi.
21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia finansowe Zamawiającego z Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
Rozdział B - PRZEDMIOT ZAM(WIENIA 

Opis przedsięwzięcia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac:
przebudowa i modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym o powierzchni ok. 74,5 m2 (parter i piwnica) i wysokości  320 cm (parter) i 220 cm (piwnica) i planowanej wydajności 100 szt. posiłków jednorazowo, w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu przy ul. Lipowej 19 obejmującą następujące prace:

· prace rozbiórkowe
· konstrukcje murowane

· okładziny G/K

· prace wykończeniowe wewnątrz obiektu

· tynki

· okładziny ścienne

· posadzki

· prace malarskie

· stolarka wewnętrzna

· wewnętrzną instalację elektryczną

· wewnętrzną instalację wodociągową

· wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej

· wewnętrzną instalację gazową

· instalacja c.o i c.w.

Termin wykonania tych prac to 15 grudnia 2008 r.
Prace rozbiórkowe.

· usuniecie mebli kuchennych

· demontaż całej armatury i instalacji sanitarnej

· demontaż urządzeń kuchennych

· demontaż grzejników

· demontaż stolarki drzwiowej

· wyburzenie ścianek działowych murowanych wg rysunków.

· skucie wszystkich płytek glazury i skucie warstwy lastriko w korytarzu

· skucie odpadających tynków ze ścian i sufitów

· zastosowanie substancji grzybobójczej w miejscach zagrzybionych (w miarę potrzeb)

· skucie płytek podłogowych

· skucie warstw posadzki wg rysunków

· demontaż naświetli w piwnicy

Prace budowlano – montażowe:

· rozkucie istniejących otworów drzwiowych

· zamurowanie otworów w istniejących ścianach wg projektu

· wykucie nowych otworów drzwiowych

· wykonanie nowego otworu w stropie nad piwnica dla szybu windowego

· wykonanie nowego fundamentu pod dźwig towarowy i montaż dźwigu,

· wykonanie posadzek ze spadkami do wpustów kanalizacyjnych w pomieszczeniach z projektowanymi wpustami oraz wykonanie nowych posadzek w pozostałych pomieszczeniach

· wymurowanie nowej ścianki działowej z gazobetonu – gr. 12,0 cm

· wykonanie nowego otworu okiennego: zamontowanie nadproża z 2xC140 oraz montaż okna

· wykucie nowego otworu drzwiowego do jadalni i okienka do zmywalni wraz z osadzeniem nadproży 2xC140 wg rysunków

· montaż instalacji wod. – kan.

· montaż instalacji grzewczej

· montaż instalacji gazowej

· montaż, nowej instalacji elektrycznej

· montaż, kanałów wentylacji mechanicznej

· wykonanie obudowy kanałów wentylacji mechanicznej płyta GKBI 12,5 mm wodoodporną na stelażu z profili stalowych zimnogietych CW50

· wykonanie obudów nowych rur i pionów instalacji sanitarnych wg rysunków z płyt GKBI 12,5 mm na stelażu z profili stalowych zimnogietych CW50

· wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych

· wykonanie gładzi gipsowych na obudowach, ścianach i suficie z gruntowaniem

· przygotowanie powierzchni ścian pod płytki glazury – wyprawa, gruntowanie

· wymiana okien w pomieszczeniach piwnicy na nowe PVC

· montaż, naświetla PVC w zmywalni

Prace wykończeniowe.

·  położenie glazury na wszystkich ścianach w pomieszczeniach mokrych wg rysunków do wysokości 200 cm lub do sufitu (w pomieszczeniach piwnic).

· wykonanie posadzek z gresu

· wykonanie „fartuchów” z glazury wokół zlewu i umywalki w pomieszczeniu socjalnym

· montaż opraw oświetleniowych i wyłączników

· montaż i regulacja ościeżnic i skrzydeł drzwiowych

· montaż okien

· montaż naświetli

· montaż kratek wentylacyjnych

· montaż, armatury

· prace malarskie – malowanie ścian i sufitów, wykonanie lamperii

Opis prac.

Kuchnia ze stołówka zlokalizowana jest w kondygnacji parteru wschodniego skrzydła

budynku Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu. Natomiast zaplecze kuchenne w podpiwniczeniu. Obiekt jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem. 

Wysokość pomieszczeń:

- parter: 320,0 cm,

- piwnica: 220,0 cm.

Projekt przewiduje zmianę aranżacji przestrzeni istniejących pomieszczeń tak, aby zostały spełnione wymogi stawiane nowoczesnym kuchniom. Pierwotnie nie przewidziano osobnego pomieszczenia przygotowalni warzyw, obecnie przewidziano taką zmianę aranżacji przestrzeni, aby w części szkoły przewidzianej na lokalizacje kuchni znaleźć miejsce na przygotowalnie warzyw i wszystkie inne pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kuchni szkolnej, a których do tej pory nie było lub nie spełniały standardów współczesnej kuchni.

W projektowanych pomieszczeniach należy usunąć stare płytki grysowe z podłogi pomieszczeń kuchni i toalety, warstwę lastryko z korytarza z klatki schodowej oraz z korytarza i pozostałych pomieszczeń. Skuć warstwy posadzki do stropu DZ–3 (aby istniała możliwość wyrobienia spadków do nowoprojektowanych wpustów kanalizacyjnych) i wykonać nowe posadzki ze spadkami w kierunku wpustów. W pozostałych pomieszczeniach wyrównać posadzki wylewką betonową.

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonać z płytek grysowych o wymiarach

min. 30x30 cm na zaprawie klejącej. Powierzchnia płytek antypoślizgowa.

Nowe ściany działowe na parterze i piwnicy murowane z betonu komórkowego gr.

12cm. Ściankę działową pomiędzy kuchnia, a zmywalnia wykonać do wysokości 2,50m. Na pozostałej wysokości około 0,70m wstawić naświetle PCV.

Ze wszystkich adaptowanych ścian skuć stare płytki glazurowane oraz odpadające tynki i stare okładziny z płyt g-k. Z sufitów skuć odpadające tynki.

Wykonać nowe otwory drzwiowe, stare zamurować gazobetonem wg rysunków projektu. Wykonać powiększenia istniejących otworów drzwiowych do wymaganych szerokości wg rysunków projektu.

Wykonać nowy otwór okienny w pomieszczeniu biurowym oraz w zmywalni i

komunikacji – nad otworami w ścianach należy wstawić podciągi z profili stalowych

C140 wg rysunków.

Belki w powyższych podciągach śpiąc śrubami M12 (3 szt. na jedna parę). Ceowniki

wyszpałdowac gazobetonem i pokryć tynkiem na siatce Rabitza.

Wykonać otwory w istniejącym kominie w celu podłączenia dwóch okapów nad trzonem kuchennym. Wykonać przekucie przez stropodach DZ-3 w celu podłączenia dwóch wentylatorów dachowych. Zainstalować okap wg projektu branży sanitarnej.

W pomieszczeniach 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ściany wyłożyć glazurą do sufitu (2,25 m). W

pomieszczeniach 1.1, 1.2, ściany wyłożyć glazura do wysokości 200 cm. Na pozostałej

wysokości ścian oraz sufitów po wykonaniu reperacji tynków wykonać gładzie gipsowe i pomalować farba emulsyjna.

Zastosować płytki glazurowane o wymiarach 20x20 lub 20x25 cm. Wokół umywalki i zlewu w pomieszczeniu socjalnym wykonać „fartuchy” z glazury do wysokości 160 cm. Tynki pod płytki glazury wyrównać. Miejsca skutych odpadających tynków uzupełnić tynkiem cem.- wapiennym kat. III. Przemurowania i zamurowania z gazobetonu wyrównać do płaszczyzny istniejących tynków tynkiem cem. - wapiennym kat. III. Po zagruntowaniu tynków malować dwa razy farba emulsyjna.

W pomieszczeniach, w których nie projektuje sie glazury na ścianach, należy wykonać do wys. 200 cm lamperie z farby zmywalnej lateksowej (za wyjątkiem pomieszczenia biurowego – ściany malować dwukrotnie farba emulsyjna). Ściany powyżej lamperii lub płytek glazury i sufity malować podwójnie farbami emulsyjnymi.
Na wszystkich ścianach w pomieszczeniach wyłożonych glazurą ułożyć cokół wysokości 15 cm z kształtek cokołowych o wyokrąglonej krawędzi wewnętrznej. Użyć kształtek z rodziny tych, z jakich została wykonana posadzka. Jako wykończenia przy układaniu płytek stosować listwy krawędziowe (wypukłe i wklęsłe) plastikowe. Spoiny pomiędzy płytkami w dowolnym kolorze harmonizującym z kolorem płytek – wspólnym dla całego pomieszczenia.
Wykonać zamurowania i przebitki do istniejących kanałów wentylacyjnych w celu wykonania nowej wentylacji grawitacyjnej. wg rysunków branżowych.

Wszystkie kanały wentylacji mechanicznej należy zabudować płytami GKBI grubości

12,5 mm na szkielecie z profili stalowych zimnogiętych CW50 mocowanych do ścian

kołkami rozporowymi lub inną równorzędną metodą. Obudowy wykończyć gładzią

gipsowa. Podobnie obudować wszystkie rury i piony wg rysunków płytami GKBI 12,5 mm na stelażu z profili stalowych zimnogietych CW50. Obudowy wykończyć analogicznie do sąsiadujących z obudowa ścian.

Zastosować drzwi płycinowe odporne na wilgoć i przystosowane do zmywania wodą. Zastosować ościeżnice stalowe i zabezpieczyć je farba antykorozyjna. Za wszystkimi drzwiami zamontować odboje drzwiowe.

Starą drewnianą stolarką okienną w piwnicy wymienić na stolarkę PVC. Stolarka okienna powinna posiadać nawiewniki zapewniające normatywny napływ powietrza. Szklenie szybami zespolonymi bezpiecznymi. W pomieszczeniach mokrych wykończyć parapety płytkami glazury analogicznymi do zastosowanych na ścianach.

Nowy parapet wewnętrzny w pomieszczeniu biurowym z płyty MDF.
W ramach planowanej przebudowy projektuje sie nowy dźwig towarowy.

Zamontowany dźwig będzie urządzeniem elektrycznym obsługującym 2 kondygnacje – piwnicę i parter. Bedzie wykorzystywany do komunikacji produktów pomiędzy przygotowalnią brudną, a kuchnią czystą.

W tym celu niezbędne będzie wykonanie przebicia o wymiarach w świetle 110x114cm w stropie nad piwnicą. Należy zlokalizować belki stropowe i zastosować tzw. wymian żelbetowy, który przeniesie obciążenia z pasma stropu o szerokości 110cm, gdzie zostanie wycięta jedna z belek stropowych. Projektowaną belkę o przekroju 12x27cm należy wykonać z betonu B20 i zbroić 4 prętami fi 12mm stalą AIIIN oraz strzemionami fi 6mm co 12cm stalą A0. Belkę wymian należy jednym końcem osadzić w istniejącym wieńcu nad ścianą zewnętrzną na głębokość min 18cm, a drugim końcem w krawędziowej belce istniejącego stropu DZ na głębokość min. 8cm. W celu wzmocnienia belki stropowej, w miejscu oparcia żelbetowej belki wymianu, projektuje sie w piwnicy ustawienie stalowego słupa ceownika 120 w licu projektowanej ścianki działowej.

Konstrukcja nośna dźwigu towarowego o udźwigu 50kg jest to samonośna konstrukcja z profili stalowych specjalnych walcowanych na zimno, całkowicie ocynkowanych, wstępnie zmontowanych w 2 metrowe segmenty łącznie z kanałami instalacyjnymi.

Ciężar dźwigu około 0,8t. Przyjęto wymagania pod specyfikacje techniczna dźwigu firmy MIKROLIFT 50 kg. Można zastosować dźwig innej firmy o podobnych lecz niegorszych parametrach technicznych i jakościowych.

Jako fundament pod mały dźwig towarowy 33/5 microlift, zaprojektowano płytkę żelbetowa monolityczna o grubości 20cm z betonu B20, wodoszczelnego W8 zbrojona stalą AIIIN z prętów fi 12mm krzyżowo w odstępie co 15cm. Płyta ułożona będzie na podbudowie z chudego betonu B-7,5 gr. 10cm i zagęszczonej podsypce gr. 20cm.

Należy zwrócić szczególna uwagę na wykonanie stosownych zabezpieczeń w trakcie wykonywania otworu – stemplowanie. Całość robót wykonać zgodnie z rysunkiem K1 i wytycznymi producenta dźwigu.

Sufity i ściany w neutralnym kolorze białym. Kolorystykę wykończenia wnętrz (płytki ścienne i podłogowe) wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z użytkownikiem (dyrekcja szkoły).
Wyżej wymienione prace muszą być wykonane zgodnie z projektem budowlanym oraz z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów. Wszelkie zmiany muszą mieć akceptację projektanta.
Po zapoznaniu się z zakresem prac, projektem budowlanym i branżowymi Oferent przygotowuje Kosztorys Ofertowy z wyliczeniem poszczególnych elementów w oparciu o załączony przedmiar robót. 
Do specyfikacji załączono również rysunki i rzuty poszczególnych elementów remontowanego obiektu, Rysunki stanowią tylko element pomocniczy, Wykonawca powinien się odnosić do dokumentacji. Szczegółowy projekt jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Ponadto do niniejszej specyfikacji dołącza się:

· Przedmiar robót budowlanych

· Przedmiar robót elektrycznych

· Przedmiar robót sanitarnych

Oraz w celu ułatwienia przygotowania oferty:

· Opis techniczny

· Specyfikacje techniczne

· Dokumentację projektową wraz z rysunkami

Pomimo powyższego ułatwienia Oferent jest zachęcany do wizyty na terenie planowanych prac w celu weryfikacji ewentualnych wątpliwości.
PAGE  
1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Remont i modernizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym przy stołówce szkolnej Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu

