SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Adaptacja budynku szkoły na Środowiskowy Dom Pomocy „Na Leśnej”  – II Etap.
Przedmiot zamówienia:  
Zamówieniem objęte są następujące prace remontowe i adaptacyjne: 

1. Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi metodą lekką, obróbkami, z częściowym licowaniem płytkami klinkierowymi i pracami wykończeniowymi.

2. Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno –kanalizacyjne

3. Roboty remontowe polegające na wykończeniu wnętrz w całym budynku oraz renowacji schodów wejściowych.

4. Wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych.

5. Montaż stolarki drzwiowej, w tym drzwi zewnętrznych i wewnętrznych aluminiowych, dostarczonej przez Zamawiającego zgodnie z załączonym zestawieniem

6. Wykonanie uzupełniających obróbek blacharskich na ocieplonym w poprzednim etapie stropodachu
w  budynku  zlikwidowanych oddziałów szkolnych I-III  Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu przy ul. Leśnej 3. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.12.00-1, 45.32.10.00-3, 45.42.11.00-5, 45.45.30.00-7 – Roboty budowlane i towarzyszące
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 355756 - 2009
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zgodnie z art.36 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera: 
1) nazwę (firmę) oraz adres Zamawiającego;

2) tryb udzielenia zamówienia;
3) opis przedmiotu zamówienia;
4) termin wykonania zamówienia; 
5) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
6) wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
7) informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;
8) wymagania dotyczące wadium
9) termin związania ofertą;
10)  opis sposobu przygotowania ofert
11)  miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
12)  opis sposobu obliczenia ceny,
13)  opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;
14)  informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
15)  wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
16)  istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
17)  pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 
18)  opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
19)  informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7;
20)  opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie;
21)  informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą;
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze, woj. zachodniopomorskie, 
tel  094 3647564,
fax 094 3650299.
2. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony 
3. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówieniem objęte są następujące prace adaptacyjne: 

7. Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi metodą lekką, obróbkami  z częściowym licowaniem płytkami klinkierowymi i pracami wykończeniowymi.

8. Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno –kanalizacyjne

9. Roboty remontowe polegające na wykończeniu wnętrz w całym budynku oraz renowacji schodów wejściowych.

10. Wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych.

11. Montaż stolarki drzwiowej, w tym drzwi zewnętrznych i wewnętrznych aluminiowych, dostarczonej przez Zamawiającego zgodnie z załączonym zestawieniem

12. Wykonanie uzupełniających obróbek blacharskich na ocieplonym w poprzednim etapie stropodachu
4. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zadania:

do 30 grudnia 2009 r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Oferenci:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) pod względem potencjału kadrowego Wykonawca muszą wykazać, że Kierownik budowy posiada stosowne uprawnienia bez ograniczeń 

4) Wykonawca musi spełnić warunek minimum - wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat wykonał przynajmniej jedną realizację odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia i wartością nie mniejszą niż 500.000,00 zł brutto, z podaniem: daty, miejsca wykonania, zleceniodawcy, wartości zamówienia. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy załączyć dokumenty stwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością np: referencje, opinie. 
5) Wykonawca przedstawi wykaz robót zakończonych lub w realizacji z ostatnich trzech lat wraz z oświadczeniem że wykonał je w należyty sposób i nie pozostaje w sporze z ich zleceniodawcą.

6) Wykonawca złoży oświadczenie, że nie pozostaje w sporze z żadnym zleceniodawcą robót w związku z ich jakością i/lub terminowością.
7) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

8) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 

9) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia po spełnieniu warunków podanych w Art. 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych
10) Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia podwykonawców, którzy muszą spełnić wymagania takie jak składający ofertę a opisane w SIWZ.
11)  Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy i dokumenty wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, potwierdzające ich spełnienie wymienione w SIWZ, na zasadzie spełnia - nie spełnia 
12)  Udzielą minimum 3 letniej gwarancji na wykonane roboty. 

13)  Akceptują zapisy specyfikacji wraz z załączoną propozycją umowy.

14)  Nie spełnienie jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i sposób ich uporządkowania w ofercie.
Wszyscy Wykonawcy muszą dostarczyć następujące informacje i dokumenty                          wraz ze swoją Ofertą:
formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ), 

parafowany projekt umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ),  

oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1  i  24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ), 
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające iż Wykonawca nie zalega w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów oferty i podpisania umowy, (w tym z tytułu wspólnego wykonawstwa zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie o spełnieniu warunków podanych w Art. 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych, należy dołączyć list intencyjny wraz z projektem umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie oraz ustanowienie wspólnego pełnomocnika).

wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i zleceniodawcy oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (Załącznik nr 4 do SIWZ),
oświadczenie o wykonaniu robót w należyty sposób i nie pozostawaniu w sporze z ich zleceniodawcą w związku z ich jakością i/lub terminowością.
dla kierownika budowy - dokumenty stwierdzające uprawnienia budowlane bez ograniczeń, 

wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (Załącznik nr 5 do SIWZ)

kosztorys ofertowy, zawierający cenę robót netto i brutto wyliczoną ściśle na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót (zaleca się by kolejność pozycji kosztorysu ofertowego była zgodna z kolejnością pozycji w przedmiarze robót), 
wykaz zaproponowanych w ofercie wyższych parametrów technicznych i jakościowych robót i montowanych elementów niż określone w projekcie i SIWZ
dowód wniesienia wadium

Dokumenty ofertowe powinny być ułożone i  ponumerowane chronologicznie                                                       .                                                  wg   pkt. 1.   do  12

1. Formularz oferty przetargowej.
2. Parafowany projekt umowy
3.  Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1  i  24 ust.1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualne zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające iż Wykonawca nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów oferty i podpisania umowy, o ile nie wynika ono z innych złożonych dokumentów (w tym z tytułu wspólnego wykonawstwa zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych)
8. Wykaz robót wykonanych w ostatnich 5 latach podobnych do przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ).
9. Stosowne referencje od instytucji na rzecz których Wykonawca świadczył wymienione w wykazie roboty budowlane i wykonał je z należytą starannością.
10. Dokumenty stwierdzające uprawnienia budowlane bez ograniczeń dla kierownika budowy oraz w dalszej kolejności wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym dokumenty podwykonawców, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (Załącznik nr 5 do SIWZ)
11. Oświadczenie o nie pozostawaniu w sporze z żadnym zleceniodawcą robót w związku z ich jakością i/lub terminowością
12. Kosztorys Ofertowy sporządzony zgodnie z zasadami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
13. Wykaz zaproponowanych w ofercie wyższych parametrów technicznych i jakościowych robót i montowanych elementów niż określone w projekcie i SIWZ
14. Dowód wniesienia wadium
        
7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

1. Strony wymieniają wszelkie informacje na piśmie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strona może dostarczyć faksem z jednoczesnym niezwłocznym przekazaniem ich osobiście lub za pośrednictwem poczty.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła faksem do drugiej strony przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
3. Oferent może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ pisemnie, w tym drogą elektroniczną, w terminie do 6 dni przed terminem składania ofert.
4.  Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiający przekazuje oferentom, którym przekazał SIWZ i którzy przekazali Zamawiającemu adres do korespondencji bez wyjaśnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej na której udostępniona SIWZ.

5. Oferenci mogą kontaktować się z Zamawiającym w innych sprawach niż zapytania w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ pod nr tel. (94) 36-47-564  w godz.8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku).
6. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Kierownik GOPS, Pani Grażyna Zakonek,  tel. (94) 36-47-564 
8.Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający oczekuje od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2000,00 zł przed upływem terminu składania ofert w formach zgodnych z art. 45 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wadium będzie przyjęte wyłącznie poprzez wpłatę przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Świdwinie o/ w Sławoborzu 
nr konta 03 8581 0004 0015 2204 2000 0001. 
Wadium zostanie zwrócone wykonawcom natychmiast po wyborze Wykonawcy zgodnie z art. 48 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
9.Termin związania ofertą
Oferent jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania z oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Dokumenty składające się na ofertę: 

· wypełniony formularz oferty (w załączeniu siwz),
· dowody potwierdzające spełnienie warunków przetargowych, określonych w siwz,
· dowody wiarygodności i kwalifikacji oferenta, 

· Ofertę należy spiąć i złożyć w opakowaniu opisanym :

· adresem składającego ofertę, 

· adresem Zamawiającego 

oraz hasłem :  
PRZETARG:  Adaptacja budynku szkoły na Środowiskowy Dom Pomocy „Na Leśnej” – II Etap  -   nie otwierać przed godziną 1000    
2. Koszt sporządzenia oferty ponosi oferent.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej www.gops-slawoborze.pl i http://gops.slawoborze.ibip.pl,  SIWZ (materiały przetargowe) można także uzyskać w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze.
5. Dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz koperty lub opakowania. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę przez niego uprawnioną (do oferty należy załączyć pełnomocnictwo)

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach lub opakowaniach w pokoju  (sekretariat) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 8, 
78-314 Sławoborze. najpóźniej do dnia 3.11.2009 r  do godz.  10.00
Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania koperty wewnętrznej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu 3.11.2009 r   o godz. 10.15  w siedzibie Zamawiającego

Otwarcie ofert nastąpi w obecności Oferentów, przy czym obecność Oferentów przy otwieraniu ofert nie jest obowiązkowa.

Ocena ofert nastąpi na podstawie kryterium wymienionego w pkt 13 siwz.
Zamawiający może żądać złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty.
Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów którzy złożyli oferty.
Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej na której została umieszczona SIWZ

12.  Opis sposobu obliczenia ceny.

Cena ryczałtowa podana w ofercie w postaci kosztorysu ofertowego powinna obejmować wszystkie składniki wymienione w zakresie oferty oraz § 1 projektu umowy. Cena wynikająca z wybranej oferty będzie wiążącym postanowieniem umowy. 
Cena podana w ofercie winna być wyliczona w złotych polskich, jako wartość netto, wartość podatku VAT oraz wartość brutto. 
Oczekuje się podania również przyjętej stawki robocizny. W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych podana stawka roboczogodziny będzie podstawą kalkulacji ich wartości.
Oczekuje się od Oferentów należytej staranności, zweryfikowania zamówienia i składanych ofert, w tym uwzględnienia projektu i zapisów niniejszej specyfikacji a w razie konieczności wizytacji terenowej na remontowanym obiekcie.
13.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.


Komisja przetargowa w pierwszej kolejności dokona oceny zgodności ofert z wymogami przetargowymi, a zwłaszcza warunkami dostępu, tj:
· czy zostały spełnione warunki przetargowe zawarte w siwz,
· czy Oferent przyjmuje warunki określone w siwz oraz projekcie umowy,
· czy oferta zawiera dowody wiarygodności i kwalifikacji oraz uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia,
Następnie Komisja przeprowadzi ocenę ofert, które zostały pozytywnie zweryfikowane, na podstawie kryterium:

· ceny oferty najniższej (koszt) – 95 punktów, 
· pozostałe oferty uzyskają punktację proporcjonalną

· do tak wyliczonej punktacji zgodnie z art. 91 ust 2 pzp zostanie dodana premia 5 punktów Wykonawcy, który najpełniej uwzględni zastosowanie wyższych parametrów technicznych i jakościowych niż określone w projekcie i SIWZ pod warunkiem, że tak wyliczona oferta cenowa nie przekroczy kwoty dostępnej Zamawiającemu.
14.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W powiadomieniu o wyborze Oferenta podana zostanie data zgłoszenia się do podpisania umowy.  Wybrany Oferent winien zgłosić się do siedziby Zamawiającego we wskazanym terminie w celu podpisania umowy.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 10% przedmiotu zamówienia umowy (brutto) złożone będzie u Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w pzp i umowie. Zabezpieczenie może być wnoszone w formie przewidzianej w art. 148 pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w gotówce przechowywane będzie na rachunku bankowym i zwracane zgodnie z art.151 pzp.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do siwz.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Oferentom przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony określone są w Dziale VI pzp z zastrzeżeniem art. 4a pzp

18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

19. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających.

1.   W uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru branży, której zamówienie dodatkowe dotyczy, może być udzielone zamówienie uzupełniające.
2.   Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

3.   Zakres oraz kalkulacja kosztów zamówienia uzupełniającego musi zostać sporządzona w formie protokołu podpisanego przez Strony umowy i oparta na cenach ofertowych.
4. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia robót uzupełniających przekraczających wartością wysokość środków, którymi dysponuje.
20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych. 
21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia finansowe Zamawiającego z Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
Rozdział B - PRZEDMIOT ZAM(WIENIA 

Opis przedsięwzięcia.

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącej szkoły podstawowej i adaptacja tego obiektu pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Leśnej” w Sławoborzu, Gmina Sławoborze.

Przedmiotem projektu zagospodarowania terenu jest działka Nr 590/2 obręb Sławoborze wraz z obiektami istniejącej szkoły. Budynek wolnostojący, drogami i placami postojowymi istniejącym zainwestowaniem, zielenią i krzewami. Teren płaski korzystny dostęp do układu komunikacyjnego dróg i ulic w Sławoborzu uzbrojony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, sanitarną, kanalizacje deszczową, sieć energetyczną i sieć gazową.

Na działce Nr 590/2 zlokalizowany jest budynek wolnostojący szkoły o kubaturze 4950m³. podlegający adaptacji na potrzeby środowiskowego domu samopomocy, jak również likwidacji barier architektonicznych dla niepełnosprawnych. Likwidacja barier architektonicznych polegać będzie na wykonaniu odpowiednich podjazdów i pochyli z frontu budynku oraz z tyłu budynku umożliwiając dostęp z budynku do terenu rekreacyjnego na zapleczu.

Komunikację pionową w budynku projektuje się rozwiązać za pomocą platformy windy zamocowanej na barierce środkowej klatki schodowej na pierwsze piętro.

W obrębie działki Nr 590/2 projektuje się nowe nawierzchnie dróg wewnętrznych, placów postojowych utwardzonych typu „polbruk” (patrz plansza projektu zagospodarowania).

Niniejsze zamówienie dotyczy części robót określonych jako trzeci etap realizowanych prac do wysokości środków jakimi dysponuje w 2009 r Zamawiający, w ramach których zostanie dokończony remont pomieszczeń wewnętrznych instalacje oraz elewacja budynku wraz z dociepleniem ścian. 

Przedmiot zamówienia:   
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac:

13. Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi metodą lekką, obróbkami  z częściowym licowaniem płytkami klinkierowymi i pracami wykończeniowymi.

Oczekuje się zamknięcia prac wysokościowych związanych z pracami przy elewacji budynku - ociepleniem, obróbkami wokół okien, obróbkami blacharskimi w tym zewnętrznymi parapetami z blachy (co najmniej ocynkowanej i pomalowanej farbą wodoodporną).
14. Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania oraz wodno –kanalizacyjne

Oczekuje się wykonania instalacji co i wod-kan z podłączeniem się do elementów wykonanych w trakcie dotychczasowych prac związanych z adaptacją Sali gimnastycznej na salę konferencyjną. Elementy instalacji i wyposażenia powinny odpowiadać jakością oczekiwaniom Zamawiającego. W związku z tym oczekuje się, że Wykonawca w kosztorysie uwzględni następujące wzorce odniesienia:

· Dla grzejników klasa purmo, buderus

· Dla osprzętu co klasa Danfoss, Honeywell

· Dla ceramiki sanitarnej klasa nie gorszej niż reprezentowana przez Koło-Nova
· Dla baterii i osprzętu klasa firmy Cludy

· Przybory dla niepełnosprawnych klasy Koło-Nova, Top

Wymienione w kosztorysie wydłużki termiczne określają jedynie klasę poniżej której Wykonawca nie zejdzie.
15. Roboty remontowe polegające na wykończeniu wnętrz w całym budynku oraz renowacji schodów wejściowych.

Oczekuje się zakończenia prac remontowych we wnętrzu budynku z wyłączeniem dotychczas wykonanych prac związanych z adaptacją sali gimnastycznej na salę konferencyjną. Pomieszczenia powinny być wykończone gładzią gipsową i pomalowane, kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym. Na podłogach zamontowane posadzki z tworzyw sztucznych rulonowych. Prace obejmują również montaż oświetlenia dostarczonego przez Zamawiającego.
16. Wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych.

Obiekt będzie pełnił funkcje publiczne, w tym dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym przewiduje się wykonanie dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych jeden od frontu budynku, drugi od tyły – od strony tarasu. Balustrady i poręcze będą wykonane ze stali nierdzewnej.
17. Montaż stolarki drzwiowej, w tym drzwi zewnętrznych i wewnętrznych aluminiowych, dostarczonej przez Zamawiającego zgodnie z załączonym zestawieniem

Stolarkę drzwiową dostarczy Zamawiający. Komplet drzwi aluminiowych wewnętrznych zostanie zamontowany wraz ze ścianką rozdzielającą części pomieszczeń a zaznaczoną na rzucie parteru budynku. Montaż jednych drzwi wejściowych aluminiowych będzie wymagał demontażu okna wraz z elementem podmurowań. Pozostałe drzwi aluminiowe (poza wewnętrznymi ściance działowej zostaną zamontowane w miejscu istniejących drzwi drewnianych, które należy zdemontować, podobnie jak wszystkie pozostałe drzwi drewniane zewnętrzne. Prace obejmują wykonanie  obmurowań oraz obróbek tynkarskich ościeży.
18. Wykonanie uzupełniających obróbek blacharskich na ocieplonym w poprzednim etapie stropodachu
Stropodach dwuspadowy został ocieplony w poprzednim etapie prac należy obecnie jedynie rozebrać stare elementy blacharki i uzupełnić obróbki blacharskie w ilości 38 m2.

Oferent przygotowuje Kosztorys Ofertowy z wyliczeniem poszczególnych elementów w oparciu o załączony przedmiar robót. 
Do specyfikacji załączono również rysunki i rzuty poszczególnych elementów remontowanego obiektu, tj. rzuty piwnic, parteru (osobno z częścią obejmującą salę konferencyjną), I piętra i dachu, cztery elewacje oraz rozmieszczenie poszczególnych elementów kanalizacji. Niektóre rysunki zostały podzielone ze względów technicznych na dwie części. Wykonawca powinien je sobie zestawić i czytać razem. Rysunki stanowią tylko element pomocniczy, Wykonawca powinien się odnosić do dokumentacji.. 
Szczegółowy projekt jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
PAGE  
5
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Adaptacja budynku szkoły na Środowiskowy

Dom Pomocy „Na Leśnej<”- II etap

